## Arkusz2
załącznik do siwz nr 6.2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Na dostawę odczynników laboratoryjnych
CZĘŚĆ NR 2 Odczynnik do analizy genetycznej
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość Wymagana przez Zamawiającego | Cena jednostkowa brutto za zestaw | Wartość brutto | Wymagania dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy | Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz numer katalogowy)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 12 loci STR chromosomu X i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości oraz multikapilarnym zestawem standardów matrycy do aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer, Investigator Argus X-12 Kit lub równoważny: - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora AB 3500 w następujących loci: - znakowanych barwnikiem 6FAM: AMG, DXS7132, DXS8378, DXS10103, DXS10134, - znakowanych barwnikiem BTY: DXS7423, DXS10079, DXS10146, - znakowanych barwnikiem BTG: DXS10074, DXS10101, DXS10135, - znakowanych barwnikiem BTR: DXS10148, HPRTB, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych j/w primerów, termostabilną polimerazę DNA o własnościach Hot Start, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, wodę wolną od nukleaz), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID z oprogramowaniem GeneMapper ID-X, użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach sądowych, - wystarczający na 100 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25 µl, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, Standard wielkości: - wchodzący w skład zestawu, gotowy do użycia, znakowany fluorescencyjnie barwnikiem BTO, zawierający fragmenty DNA o znanej wielkości (bp): 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, Multikapilarny zestaw standardów matrycy: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer, znakowany pięcioma barwnikami fluorescencyjnymi: 6FAM, BTY, BTG, BTR, BTO, - z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu ABI 3500, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25μl. | 1 zestaw |  |  | Certyfikat jakości Termin ważności min. 6 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia
RAZEM
| …………………………………………… | …………………………………………………………………
| Miejscowość, data | (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy