## Arkusz1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY na dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych
Załącznik 5.1 do siwz
CZĘŚĆ NR 1 Analiza DNA w systemach multipleksowych oraz ocena ilośći DNA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Wymagania dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy | Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz numer katalogowy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 8 loci STR i locus Amelogeniny AmpFISTR MiniFiler Kit lub równoważny: - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA, przy użyciu analizatora AB 3500 w następujących loci: - znakowany barwnikiem 6FAM: D13S317, D7S820, - znakowany barwnikiem VIC: amelogenina, D2S1338, D21S11, - znakowany barwnikiem NED: D16S539, D18S51, - znakowany barwnikiem PET: CSF1PO, FGA, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych j/w primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID z oprogramowaniem GeneMapper ID-X, użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - kompatybilny ze standardem wielkości znakowanym fluorescencyjnie w zakresie długości fragmentów 20-600bp, - zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych, - wystarczający na 100 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25 µl, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników | op. | 5 |  |  | Karta charakterystyki Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia Termin dostawy do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia
2 | Probówki o pojemności 0,2ml do PCR typu MicroAmp Reaction Tubes lub równoważne: -jednorazowego użycia, cienkościenne, wykonane z polipropylenu, przezroczystego, chemicznie odpornego i neutralnego. - o pojemności 0,2ml z oryginalnym mocowaniem wieczka uniemożliwiającym jego oderwanie podczas wysokoobrotowych wirowań, - niesterylne, do pracy w zakresie temperatur wymaganych do reakcji PCR, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 1000szt. | op. | 8 |  |  | Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia Termin dostawy do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia
Razem
| …………………………………………… |  |  | ………………………………………………………………………………………….
| Miejscowość, data |  |  | (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy